## 2021
Информация о величине резервируемой максимальной мощности ООО «Энергосфера» за 4 квартал 2021 г.
№ п/п | Наименование центра питания | Уровень напряжения, кВ | Установленная мощность трансформаторов, кВА | Величина максимальной мощности Вт | Величина резервируемой максимальной мощности Вт
1 | ТП-1217 (г. Киров, ул. Володарского, 157) | 6/0,4 | 1260 | 1121.4 | 0
2 | ТП-1961 (г. Киров, ул.Потребкооперации, 7) | 6/0,4 | 160 | 142.4 | 0
3 | ТП-213 (г. Киров, ул.Потребкооперации, 17) | 6/0,4 | 100 | 89 | 0
4 | ТП-1143 (г. Киров, сл Урванцево, ул. Архитектора В. Зянкина, 9) | 6/0,4 | 2000 | 1780 | 0
5 | ТП-1669 (г. Киров, ул. Красной Звезды, 17) | 6/0,4 | 400 | 356 | 0
6 | ТП (г. Киров, ул.Дзержинского, 100) | 6/0,4 | 1260 | 1121.4 | 0
7 | ТП-791 (г. Киров, ул.Мостовая, 30) | 6/0,4 | 400 | 356 | 0
8 | ТП-122 (г. Киров, ул.Мостовая, 18а) | 6/0,4 | 800 | 712 | 0
9 | ТП-508 (г. Киров, п. Захаращево) | 6/0,4 | 800 | 712 | 0
10 | ТП-514 (г. Киров, ул.Дзержинского, 79) | 6/0,4 | 400 | 356 | 0
11 | ТП-1309 (г. Киров, ул. Комсомольская,14) | 6/0,4 | 800 | 712 | 0
12 | ТП-378 (г. Киров, ул. Производственная, 35) | 6/0,4 | 500 | 445 | 0
13 | ТП-1650 (г. Киров, ул. Прудная, 51) | 6/0,4 | 800 | 712 | 0
14 | ТП-1658 (г. Киров, ул. Прудная, 51) | 6/0,4 | 800 | 712 | 0
15 | ТП-963 (г. Киров, ул.Мостовая, 32/17) | 6/0,4 | 400 | 356 | 0
16 | ТП-1343 (г. Киров, ул.Мельничная, 15) | 6/0,4 | 400 | 356 | 0
17 | ТП -1955 (г. Киров, ул. Прудная, 55) | 6/0,4 | 400 | 356 | 0
18 | ТП-1193 (г. Киров, ул. Потребкооперации, 6а) | 6/0,4 | 2000 | 1780 | 0
19 | ТП-829 (п. Садаковский, ул. Московская, 40) | 6/0,4 | 630 | 560.7 | 0
20 | ТП-822 (с. Красное, ул. Советская, 15) | 6/0,4 | 160 | 142.4 | 0
21 | КТП (г. Киров, ул. Пугачева, 34) | 6/0,4 | 630 | 560.7 | 0
22 | ТП-97 (г. Слободской, ул. Первомайская, 47) | 6/0,4 | 1260 | 1121.4 | 0
23 | ТП Г-705 | 6/0,4 | 63 | 56.07 | 0
24 | ТП-959 (г. Киров, ул. Весення,78) | 6/0,4 | 160 | 142.4 | 0
25 | ТП Г-703 | 6/0,4 | 250 | 222.5 | 0
26 | ТП-202 (Кирово-Чепецкий район, д. Березино, АГЗС) | 6/0,4 | 40 | 35.6 | 0
27 | ТП-806 (д. Бони, Пасеговского с/п) | 6/0,4 | 100 | 89 | 0
28 | ТП-1006 (п. Нижне-Ивкино, Куменский район) | 6/0,4 | 1260 | 1121.4 | 0
29 | ТП-1007 | 6/0,4 | 630 | 560.7 | 0
30 | ТП-204 | 6/0,4 | 800 | 712 | 0
31 | ТП-1278 | 6/0,4 | 800 | 712 | 0
32 | КТП -24 (пгт Юрья, ул. Дачная, 10а) | 10/0,4 | 100 | 89 | 0
33 | КТП-35 (пгт Юрья, ул. Дачная, 10а) | 10/0,4 | 160 | 142.4 | 0
34 | ТП Са-4600 (г. Слободской, ул. М.Конева, 1а) | 10/0,4 | 250 | 222.5 | 0
35 | ТП И-209 (Слободской район, д. Понизовье) | 10/0,4 | 100 | 89 | 0
36 | ТП Ю-302 (Юрьянский район, с.Верховино) | 10/0,4 | 40 | 35.6 | 0
37 | ТП Ю-401 (Юрьянский район, с.Верховино) | 10/0,4 | 100 | 89 | 0
38 | ТП-30 (пгт Юрья, ул. Первомайская, 12) | 10/0,4 | 630 | 560.7 | 0
39 | ТП К-922 (Слободской район, д. Подгорянка) | 10/0,4 | 40 | 35.6 | 0
40 | ТП-29 (пгт Юрья, ул. Ленина, 1) | 10/0,4 | 800 | 712 | 0
41 | ТП-72 (г. Слободской, ул. Ленина) | 10/0,4 | 400 | 356 | 0
42 | ТП-15А (г. Слободской, ул. Свердлова, 37) | 10/0,4 | 1890 | 1682.1 | 0
43 | КТП-4 (пгт Юрья, ул. Железнодорожная, 25 | 10/0,4 | 400 | 356 | 0
44 | ТП-29 (г. Кирово-Чепецк, проезд Западный, 8а) | 10/0,4 | 400 | 356 | 0
45 | ТП-505, ВЛ 6 кВ (Кирово-Чепецкий район, база отдыха) | 10/0,4 | 160 | 142.4 | 0
46 | ТП-966 (г. Киров, ул Дзержинского, 79В) | 10/0,4 | 250 | 222.5 | 0
47 | ТП-315 (г. Киров, ул Луганская, 53В) | 10/0,4 | 1000 | 890 | 0
48 | ТП-23 (Кировская область, г.Нолинск, ул. Пригородная, 26) | 10/0,4 | 410 | 100 | 0
49 | ТП 012 (Кировская обл., Оричевский район, пгт. Оричи) | 10/0,4 | 400 | 300 | 0
50 | ТП-414 (Кировская обл., Советский район, д.Атары, д.25) | 10/0,4 | 630 | 170 | 0
51 | ТП-506 (Кировская обл., Советский район, п. Новый) | 10/0,4 | 630 | 365 | 0
52 | ТП-707 (Кировская обл., Советский район, п. Новый) | 10/0,4 | 500 | 165 | 0
53 | ТП Б-403 (Кировская обл., г. Белая Холуница, ул. Набережная, 44) | 10/0,4 | 800 | 640 | 0
54 | ТП Н-738 (Кировская обл., Нагорский р-н, п.Нагорск, ул. Южная) | 10/0,4 | 400 | 320 | 0
55 | ТП А-205 (Кировская обл., Афанасьевский р-н, п. Афанасьево, пер. Советский, д.14А) | 10/0,4 | 400 | 300 | 0
56 | ТП-1349 (Кировская обл., г. Киров, ул Потребкооперации, 17) | 10/0,4 | 400 | 200 | 0
57 | ТП-809 (Кировская обл., пгт Верхошижемье, ул. Советская,46) | 10/0,4 | 400 | 80 | 0
58 | ТП-402 (Куменский р-н, п.Вичевщина) | 10/0,4 | 800 | 250 | 0
59 | ТП-405 (Куменский р-н, п.Вичевщина) | 10/0,4 | 800 | 200 | 0
60 | ТП-318 (Куменский р-н, д. Плотники) | 10/0,4 | 100 | 75 | 0
61 | ТП З-203 (Юрьянский р-н, с. Загарье, ул. Кирова, 2) | 10/0,4 | 1000 | 900 | 0
62 | ТП-103, ТП-105 (г. Слободской, ул. Слободская, 53) | 6/0,4 | 3260 | 2800 | 0
63 | ТП-502 (Кирово-Чепецкий р-н, с. Полом, ул. Петра Родыгина 1А) | 10/0,4 | 630 | 80 | 0
64 | ТП Н-735 (Нагорский р-н, д. Сочнево) | 10/0,4 | 400 | 250 | 0
65 | ТП Н-733 (Нагорский р-н, п. Нагорск, ур. Сочнево) | 10/0,4 | 630 | 490 | 0
66 | ТП-401 (Кировская обл, Оричевский р-н, д. Таборы) | 10/0,4 | 630 | 100 | 0
67 | ТП Са-4607 (г. Слободской, ул. М. Конева, 1Г) | 10/0,4 | 250 | 200 | 0
68 | ТП-523 (Кировская обл, Оричевский р-н, Лугоболотное с/п, у дороги Стрижи-Торфяной, напротив дома № 40) | 10/0,4 | 1200 | 750 | 0
69 | ТП-3 (г. Нолинск, ул. Дзержинского, д.45) | 10/0,4 | 630 | 150 | 0
70 | ТП-37 (пгт Верхошижемье, ул. Ст.Халтурина, 2А) | 10/0,4 | 400 | 160 | 0
71 | ТП-1211 (Советский р-н, д. Родыгино, ул. Фабричная, 8) | 10/0,4 | 400 | 240 | 0
72 | ТП-2607 (г. Киров, Нововятский р-н, ул. Советская, 159) | 6/0,4 | 400 | 80 | 0
73 | ТП Б-1508 (Кировская обл., г. Белая Холуница, п. Пасегово, ул.Советская,60) | 10/0,4 | 250 | 220 | 0
74 | ТП 6/0,4 (г. Киров, Северо-западный проезд, д.15А) | 6/0,4 | 400 | 200 | 0
75 | ТП М-704 (г. Мураши, ул. Пионерская, 91) | 10/0,4 | 250 | 130 | 0
76 | ТП М-605 (Юрьянский р-н, с. Медяны, комплекс КРС) | 10/0,4 | 400 | 250 | 0
77 | ТП-1305 (г.Киров, Нововятский р-н, д. Кокуй) | 10/0,4 | 250 | 150 | 0
78 | ТП-705 (Кирово-Чепецкий р-н, д. Дресвяново) | 10/0,4 | 50 | 10 | 0
79 | ТП-109 (г. Киров, д. Кобели) | 10/0,4 | 423 | 220 | 0
80 | ТП М-614, 615 (г. Мураши, пер. Южный, д. 30) | 10/0,4 | 410 | 143 | 0
81 | ТП Са-5112 (Кировская обл, Слободской р-н, д. Ключи) | 10/0,4 | 250 | 149 | 0
82 | ТП Са-5113 (Кировская обл, Слободской р-н, д. Ключи) | 10/0,4 | 250 | 149 | 0
83 | ТП Са-5114 (Кировская обл, Слободской р-н, д. Ключи) | 10/0,4 | 160 | 150 | 0
84 | ТП В-826 (Кировская обл, Слободской р-н, пгт Вахруши, ул. Заводская, д.6) | 10/0,4 | 400 | 300 | 0
85 | ТП-227, 228 (г.Киров, д. Башарово) | 10/0,4 | 0 | 180 | 0
86 | ТП-615 (Кирово-Чепецкий р-н, База отдыха ОЦМ) | 10/0,4 | 400 | 150 | 0
87 | КТП-15 (Кировская обл, п. Юрья, ул. Первомайская, 18) | 10/0,4 | 250 | 120 | 0
88 | ТП-1014 (Кировская обл, Кирово-Чепецкий р-н, Пасеговское с/п) | 10/0,4 | 100 | 40 | 0
89 | ТП Са-5500 (Кировская обл., г. Слободской, ул. Шестаковская,15) | 10/0,4 | 1260 | 800 | 0
90 | ТП-811, 822 (Кировская обл., г.Киров, мкр. Лянгасово) | 10/0,4 | 800 | 500 | 0
91 | ТП Ю-402 (Кировская обл., Юрьянский р-н, п. Юрья, ул Калинина, д. 76) | 10/0,4 | 250 | 50 | 0
92 | ТП Ю-421 (Кировская обл, Юрьянский р-н, 437 км автодороги "Вятка" гостинничный комплекс) | 10/0,4 | 160 | 100 | 0
93 | КТП-23 (Кировская обла, Юрьянский р-н, п. Юрья, ул. К. Маркса, 1) | 10/0,4 | 100 | 30 | 0
94 | КТП-16 (Кировская обл., Юрьянский р-н, п. Юрья, ул Калинина, д. 35) | 10/0,4 | 250 | 250 | 0
95 | ТП-1624 (г. Киров, сл. Савинцы, 1а) | 10/0,4 | 400 | 300 | 0
96 | ТП-ВКС КТП (г.Кирово-Чепецк, ул. Производственная, д.6) | 10/0,4 | 630 | 200 | 0
97 | ТП-13 (г. Слободской, ул.Шестаковская, д.11) | 6/0,4 | 1030 | 550 | 0
98 | КТП-990 (г. Киров, ул. Московская, д.102) | 6/0,4 | 2000 | 1000 | 0
99 | КТП-1987 (г. Киров, ул. И. Попова, д.83) | 10/0,4 | 1260 | 600 | 0
|  |  | 56066 | 40498.87 | 0