Информация

о результатах контрольных замерах электрических параметров режимов работы объектов электросетевого хозяйства ООО "Энергосфера" на 30.06.2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **ТП№** | **Мощностьтрансформатора, кВА** | **Секция№** | **Питающая ПС**  **Фидер№ 10(6)кВ** | | **Номинальный ток**  **трансформатора, А** | **Токовая нагрузка по замеру в каждой фазе, А** | | | **Напряжение, В** | | | **Средний ток трансформа тора по замерам,А** |
| **А** | **В** | **С** |
| 1 | 1217 | 630 | 1 | ПС Восточная 110/10/6кВ ф.№1 | | 1023 | 76 | 74 | 75 | 231 | 232 | 231 | 75 |
| 2 | 1217 | 630 | 2 | ПС Восточная 110/10/6кВ ф.№6 | | 1023 | 26 | 24 | 28 | 230 | 230 | 231 | 26 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1961 | 160 |  | ПС Птицефабрика 110/10кВ ф.№8 | | 260 | 31 | 36 | 33 | 231 | 230 | 232 | 35 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 213 | 100 |  | ПС Птицефабрика 110/10кВ ф.№2, оп.2 | | 162 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 226 | 0 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1143 | 1000 | 1 | ПС Юго-Западная 35/10кВ ф.№19 | | 1624 | 240 | 240 | 245 | 230 | 227 | 228 | 240 |
| 6 | 1143 | 1000 | 2 | ПС Юго-Западная 35/10кВ ф.№19 | | 1624 | 15 | 15 | 15 | 225 | 226 | 226 | 15 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1669 | 400 |  | ПС Беляево 110/10кВ | | 649 | 240 | 270 | 255 | 232 | 230 | 230 | 255 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 6/0,4 | 630 | 1 | РТП Заводская  Фидер 6 кВ №5 | | 1023 | 215 | 236 | 234 | 230 | 231 | 229 | 225 |
| 9 | 6/0,4 | 630 | 2 | РТП Заводская  Фидер 6 кВ №6 | | 1023 | 40 | 38 | 40 | 229 | 230 | 229 | 39 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 791 | 400 |  | ПС Гнусино 35/6кВ ф.№9 | | 649 | 5 | 5 | 5 | 227 | 228 | 228 | 5 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 122 | 800 |  | ПС Гнусино 35/6кВ ф.№2,8 | | 1023 | 5 | 5 | 5 | 231 | 231 | 228 | 5 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 508 | 400 | 1 | ПС Шкляевская 110/10кВ ф. №5 оп.№246 | | 406 | 42 | 41 | 48 | 225 | 227 | 228 | 45 |
| 13 | 508 | 400 | 2 | ПС Шкляевская 110/10кВ ф. №8 оп.№208 | | 232 | 5 | 5 | 6 | 229 | 228 | 231 | 5 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 514 | 400 |  | ПС Северная 110/35/6кВ ф.№31 | | 649 | 38 | 34 | 32 | 230 | 230 | 229 | 38 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1309 | 400 | 1 | ПС Восточная 110/10/6кВ ф.13 | | 649 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 228 | 0 |
| 16 | 1309 | 400 | 2 | ПС Восточная 110/10/6кВ ф.12 | | 649 | 65 | 60 | 68 | 230 | 230 | 231 | 64 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 378 | 250 | 1 | ПС Киров 220/110/35/10кВ ф.13 | | 406 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 226 | 0 |
| 18 | 378 | 250 | 2 | ПС Киров 220/110/35/10кВ ф.13 | | 406 | 110 | 115 | 120 | 228 | 227 | 228 | 115 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1650 | 400 | 1 | ПС Коминтерн 110/35/10кВ ф.10 | | 649 | 120 | 125 | 120 | 231 | 231 | 231 | 123 |
| 20 | 1650 | 400 | 2 | ПС Коминтерн 110/35/10кВ ф.10 | | 649 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229 | 229 | 0 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 1658 | 400 | 1 | ПС Коминтерн 110/35/10кВ ф.10 | | 649 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | 0 |
| 22 | 1658 | 400 | 2 | ПС Коминтерн 110/35/10кВ ф.10 | | 649 | 88 | 81 | 83 | 227 | 230 | 228 | 84 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 963 | 400 |  | ПС Гнусино 35/6кВ ф.№2 | | 649 | 80 | 83 | 85 | 228 | 230 | 231 | 83 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 1343 | 160 |  | ПС Восточная 110/10/6кВ ф.10 | | 260 | 40 | 44 | 42 | 227 | 227 | 229 | 42 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 1955 | 400 |  | ПС Коминтерн 110/35/10кВ ф.10 | | 649 | 5 | 7 | 9 | 231 | 230 | 231 | 7 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 1193 | 1000 | 1 | ПС Птицефабрика ф. 10 кВ № 10 | | 1624 | 160 | 160 | 160 | 229 | 230 | 231 | 190 |
| 27 | 1193 | 1000 | 2 | ПС Птицефабрика ф. 10 кВ № 10 | | 1624 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 226 | 0 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 959 | 160 |  | ПС Северная ф. 6 кВ № 24 | | 260 | 25 | 25 | 25 | 225 | 228 | 225 | 25 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 1278 | 400 | 1 | ПС Бытприбор ф. 10 кВ № 16 | | 649 | 105 | 100 | 105 | 228 | 225 | 229 | 102 |
| 30 | 1278 | 400 | 2 | ПС Бытприбор ф. 10 кВ № 16 | | 649 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 228 | 0 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 829 | 630 |  | ПС Красногорская ф. 10 кВ № 8 | | 1023 | 65 | 59 | 68 | 228 | 227 | 225 | 64 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 202 | 40 |  | ПС Кстинно ф. 10 кВ № 2 | | 65 | 3 | 2 | 4 | 227 | 228 | 229 | 3 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 822 | 160 |  | ПС ССК ф. 10 кВ № 8 | | 260 | 3 | 4 | 2 | 221 | 223 | 222 | 3 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 806 | 100 |  | ПС Шкляевская ф. 10 кВ № 8 | | 162 | 5 | 7 | 2 | 222 | 223 | 224 | 5 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 204 | 400 | 1 | ПС Нижне-Ивкино ф. 10 кВ № 2 | | 649 | 3 | 3 | 4 | 228 | 227 | 227 | 3 |
|  | 204 | 400 | 2 | ПС Нижне-Ивкино ф. 10 кВ № 2 | | 649 | 98 | 90 | 96 | 224 | 225 | 224 | 95 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 1006 | 630 | 1 | ПС Нижне-Ивкино ф. 10 кВ № 10 | | 1023 | 105 | 100 | 101 | 231 | 230 | 232 | 102 |
| 37 | 1006 | 630 | 2 | ПС Нижне-Ивкино ф. 10 кВ № 10 | | 1023 | 144 | 140 | 147 | 229 | 230 | 229 | 140 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 1007 | 630 |  | ПС Нижне-Ивкино ф. 10 кВ № 10 | | 1023 | 163 | 160 | 168 | 233 | 231 | 232 | 166 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Г-703 | 250 |  | ПС Гирсово ф. 10 кВ № 7 | | 406 | 20 | 18 | 20 | 231 | 228 | 228 | 20 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Г-705 | 63 |  | ПС Гирсово ф. 10 кВ № 7 | | 123 | 22 | 26 | 28 | 229 | 226 | 228 | 25 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ПС-25 | 400 |  | ГПП К-Ч Химкомбинат ф. 6 кВ № 9 | | 649 | 51 | 39 | 44 | 226 | 226 | 227 | 45 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 97 | 630 | 1 | ПС Садовая ф. 6 кВ № 8 | | 1023 | 80 | 80 | 85 | 229 | 230 | 228 | 82 |
| 43 | 97 | 630 | 2 | ПС Садовая ф. 6 кВ № 11 | | 1023 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229 | 229 | 0 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 1970 | 630 |  | ПС Юго-Западная ф. 10 кВ № 9 | | 1023 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 225 | 0 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 966 | 250 |  | РТП Заводская  Фидер 6 кВ №4 | | 406 | 60 | 58 | 56 | 227 | 228 | 230 | 58 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 209 | 100 |  | ПС Ильинская ф. 10 кВ № 2 | | 162 | 10 | 10 | 10 | 228 | 224 | 224 | 10 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 505 | 160 |  | ПС Тюмень ф. 10 кВ № 5 | | 260 | 18 | 21 | 15 | 226 | 225 | 227 | 18 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 922 | 40 |  | ПС Коминтерн ф. 10 кВ № 9 | | 65 | 5 | 5 | 5 | 227 | 225 | 225 | 3 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 614 | 100 |  | ПС Беляево ф. 10 кВ № 6 | | 162 | 5 | 5 | 5 | 222 | 223 | 222 | 5 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Са-4600 | 250 |  | ПС Садовая ф. 10 кВ № 46 | | 406 | 43 | 40 | 37 | 225 | 224 | 224 | 40 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Ю-302 | 40 |  | ПС Юрья ф. 10 кВ № 3 | | 65 | 8 | 5 | 5 | 224 | 223 | 224 | 6 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Ю-401 | 100 |  | ПС Юрья ф. 10 кВ № 4 | | 162 | 5 | 4 | 6 | 223 | 223 | 222 | 5 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 29 | 400 |  | ПС Кристалл ф. 10 кВ № 9 | | 649 | 15 | 15 | 18 | 224 | 227 | 226 | 16 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 15А | 630 | 1 | ПС Слободская ф. 6 кВ № 8 | | 3067 | 310 | 345 | 348 | 230 | 231 | 231 | 351 |
| 55 | 15А | 630 | 2 | ПС Слободская ф. 6 кВ № 8 | | 3067 | 365 | 350 | 355 | 229 | 228 | 230 | 353 |
| 56 | 15А | 630 |  | ПС Слободская ф. 6 кВ № 8 | | 3067 | 339 | 341 | 322 | 231 | 230 | 231 | 334 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 72 | 400 |  | ПС Слободская ф. 6 кВ № 3 | | 649 | 130 | 135 | 132 | 229 | 228 | 228 | 132 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 4 | 400 |  | ПС Юрья ф. 10 кВ № 7 | | 649 | 5 | 5 | 5 | 222 | 222 | 222 | 5 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 35 | 160 |  | ПС Юрья ф. 10 кВ № 7 | | 260 | 3 | 1 | 6 | 221 | 224 | 222 | 3 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 24 | 100 |  | ПС Юрья ф. 10 кВ № 7 | | 162 | 1 | 2 | 0,5 | 222 | 222 | 223 | 1 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 29 | 400 | 1 | ПС Юрья ф. 10 кВ № 6 | | 1299 | 40 | 40 | 40 | 226 | 226 | 225 | 40 |
| 64 | 29 | 400 | 2 | ПС Юрья ф. 10 кВ № 6 | | 1299 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223 | 223 | 0 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 315 | 1000 | 1 | ПС Красногорская ф.10 кВ №3 | | 1624 | 180 | 184 | 187 | 226 | 225 | 225 | 184 |
| 66 | 315 | 1000 | 2 | ПС Красногорская ф.10 кВ №8 | | 1624 | 211 | 203 | 219 | 224 | 226 | 224 | 211 |
| 67 | 012 | 400 |  | ПС Оричи  ф. 10 кВ №0 | | 649 | 3 | 2,5 | 1,2 | 221 | 220 | 222 | 2 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 414 | 630 |  | ПС Советск  ф. 10кВ №4 | | 1023 | 50 | 52 | 49 | 223 | 221 | 224 | 50 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 506 | 630 |  | ПС Советск  ф. 10кВ №5 | | 1023 | 68 | 66 | 69 | 224 | 226 | 228 | 68 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 707 | 400 |  | ПС Прогресс  ф. 10кВ №7 | | 649 | 10 | 9 | 12 | 222 | 220 | 219 | 10 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Б-403 | 400 | 1 | ПС Белая Холуница  ф. 10кВ №4 | | 649 | 102 | 98 | 95 | 227 | 229 | 228 | 98 |
| 72 | Б-403 | 400 | 2 | ПС Белая Холуница  ф. 10кВ №4 | | 649 | 71 | 75 | 69 | 227 | 228 | 228 | 72 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Н-738 | 400 |  | ПС Нагорск  ф. 10кВ №7 | | 649 | 1,2 | 0,8 | 1 | 225 | 224 | 224 | 1 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | А-205 | 400 |  | ПС Афанасьево  ф. 10кВ №2 | | 649 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 221 | 221 | 220 | 2 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 202 | 40 |  | ПС Кстинино  ф. 10кВ №2 | | 65 | 1,3 | 2,0 | 2,5 | 222 | 222 | 221 | 2 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 23 | 160 | 1 | ПС Нолинск  ф. 10кВ №0 | | 260 | 15 | 12 | 12 | 221 | 222 | 223 | 13 |
| 77 | 23 | 250 | 2 | ПС Нолинск  ф. 10кВ №0 | | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 1349 | 400 |  | ПС Птицефабрика  ф. 10кВ №4 | | 649 | 10 | 11 | 10 | 222 | 223 | 222 | 10 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 809 | 400 |  | ПС Верхошижемье  ф. 10кВ №8 | | 649 | 10 | 11 | 13 | 224 | 221 | 222 | 11 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 402 | 400 | 1 | ПС Вичевщина  ф. 10кВ №5 | | 649 | 38 | 34 | 35 | 223 | 223 | 222 | 36 |
| 81 | 402 | 400 | 2 | ПС Вичевщина  ф. 10кВ №4 | | 649 | 0 | 0 | 0 | 222 | 224 | 223 | 0 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 405 | 400 | 1 | ПС Вичевщина  ф. 10кВ №5 | | 649 | 3 | 4 | 4 | 223 | 224 | 225 | 4 |
| 83 | 405 | 400 | 2 | ПС Вичевщина  ф. 10кВ №5 | | 649 | 0 | 0 | 0 | 222 | 221 | 219 | 0 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 318 | 100 |  | ПС Вичевщина  ф. 10кВ №3 | | 162 | 2 | 2 | 2 | 222 | 221 | 221 | 2 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | З-203 | 1000 |  | ПС Загарье  ф. 10кВ №З-2 | | 1624 | 3 | 3 | 3 | 226 | 224 | 226 | 3 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 105 | 630 | 1 | ПС Слободская  ф. 6кВ №16 | | 1023 | 61 | 68 | 65 | 224 | 225 | 225 | 65 |
| 87 | 105 | 630 | 2 | ПС Слободская  ф. 6кВ №16 | | 1023 | 61 | 78 | 63 | 227 | 226 | 226 | 67 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 103 | 1000 | 1 | ПС Слободская  ф. 6кВ №19,21 | | 1624 | 34 | 35 | 27 | 226 | 224 | 224 | 32 |
| 89 | 103 | 1000 | 2 | ПС Слободская  ф. 6кВ №19,21 | | 1624 | 27 | 26 | 22 | 225 | 226 | 226 | 25 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 502 | 630 |  | ПС Полом  ф. 10кВ №5 | | 1023 | 73 | 72 | 79 | 229 | 231 | 229 | 75 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Н-735 | 400 |  | ПС Нагорск  ф. 10кВ №7 | | 649 | 31 | 30 | 27 | 224 | 226 | 226 | 29 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Н-733 | 630 |  | ПС Нагорск  ф. 10кВ №7 | | 1023 | 30 | 28 | 30 | 224 | 225 | 224 | 29 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 401 | 630 |  | ПС Луговая  ф. 10кВ №4 | | 1023 | 4 | 4 | 3 | 229 | 231 | 230 | 4 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Са-4607 | 250 |  | ПС Садовая  ф. 10кВ №46 | | 406 | 3 | 4 | 5 | 227 | 226 | 227 | 4 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 523 | 400 | 1 | ПС Луговая  ф. 10кВ №5 | | 649 | 1 | 1 | 1 | 225 | 226 | 226 | 1 |
| 96 | 523 | 400 | 2 | ПС Луговая  ф. 10кВ №5 | | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 3 | 630 |  | ПС Нолинск  ф. 10кВ №6 | | 1023 | 5 | 7 | 6 | 223 | 222 | 221 | 6 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 37 | 400 |  | ПС Верхошижемье  ф. 10кВ №1 | | 649 | 16 | 14 | 14 | 224 | 225 | 225 | 15 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 1211 | 400 |  | ПС Советск  ф. 10кВ №12 | | 649 | 20 | 30 | 30 | 228 | 227 | 227 | 28 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 2607 | 400 |  | ПС Лыжная  ф. 6кВ №15 | | 649 | 31 | 29 | 28 | 226 | 225 | 225 | 29 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Б-1508 | 250 |  | ПС Белая Холуница  ф. 10кВ №15 | | 406 | 20 | 20 | 20 | 222 | 223 | 223 | 20 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | ВятДорСтрой | 400 |  | ПС Северная  ф. 6кВ №24 | | 649 | 29 | 32 | 32 | 221 | 220 | 220 | 31 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | М-704 | 250 |  | ПС Мураши  ф. 10кВ №М-7 | | 406 | 48 | 50 | 50 | 226 | 224 | 224 | 49 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | М-605 | 400 |  | ПС Медяны  ф. 10кВ №3,6 | | 649 | 27 | 28 | 21 | 227 | 227 | 228 | 25 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 1305 | 250 |  | ПС ССК  ф. 10кВ №13 | | 406 | 14 | 16 | 16 | 226 | 225 | 223 | 15 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 705 | 50 |  | ПС Кстинино  ф. 10кВ №7 | | 72 | 2 | 4 | 4 | 225 | 226 | 226 | 3 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 109 | 100 |  | ПС Пасегово  ф. 10кВ №1 | | 162 | 7 | 9 | 8 | 227 | 228 | 228 | 8 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | М-526 | 160 |  | ПС Мураши  ф. 10кВ №6 | | 260 | 17 | 18 | 16 | 226 | 226 | 227 | 17 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | М-509 | 250 |  | ПС Мураши  ф. 10кВ №6 | | 406 | 14 | 14 | 13 | 227 | 228 | 228 | 14 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Са-5113 | 250 |  | ПС Садовая  ф. 10кВ №51 | | 406 | 18 | 18 | 17 | 226 | 228 | 228 | 18 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Са-5112 | 250 |  | ПС Садовая  ф. 10кВ №51 | | 406 | 19 | 18 | 21 | 227 | 227 | 229 | 19 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Са-5114 | 160 |  | ПС Садовая  ф. 10кВ №51 | | 260 | 19 | 23 | 26 | 229 | 228 | 227 | 23 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | В-826 | 400 |  | ПС Вахруши  ф. 10кВ №8 | | 649 | 67 | 68 | 72 | 229 | 228 | 228 | 69 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 227 | 160 |  | ПС Русское  ф. 10кВ №2 | | 260 | 19 | 15 | 18 | 228 | 227 | 227 | 17 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 228 | 160 |  | ПС Русское  ф. 10кВ №2 | | 260 | 17 | 14 | 16 | 226 | 227 | 228 | 16 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 615 | 400 |  | ПС Кстинино  ф. 10кВ №6 | | 649 | 19 | 18 | 15 | 225 | 226 | 226 | 17 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 15 | 250 |  | ПС Юрья  ф. 10кВ №7 | | 406 | 1 | 1 | 1 | 222 | 221 | 221 | 1 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 1014 | 100 |  | ПС Пасегово  ф. 10кВ №10 | | 162 | 1 | 1 | 1 | 223 | 223 | 224 | 1 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Са-5500 | 630 | 1 | ПС Садовая  ф. 10кВ №Са-55 | | 1023 | 19 | 17 | 16 | 223 | 222 | 223 | 17 |
| 120 | Са-5500 | 630 | 2 | ПС Садовая  ф. 10кВ №Са-55 | | 1023 | 25 | 21 | 24 | 225 | 225 | 224 | 23 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 811 | 400 |  | ПС Шкляевская  ф. 10кВ №8 | | 649 | 24 | 28 | 32 | 225 | 224 | 224 | 28 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 822 | 400 |  | ПС Шкляевская  ф. 10кВ №8 | | 649 | 34 | 27 | 31 | 226 | 225 | 225 | 31 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Ю-402 | 250 |  | ПС Юрья  ф. 10кВ №4 | | 406 | 2 | 2 | 2 | 223 | 224 | 224 | 2 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Ю-421 | 160 |  | ПС Юрья  ф. 10кВ №4 | | 260 | 6 | 8 | 6 | 222 | 223 | 223 | 7 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 23 | 100 |  | ПС Юрья  ф. 10кВ №7 | | 162 | 10 | 10 | 10 | 223 | 223 | 225 | 10 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 16 | 250 |  | ПС Юрья  ф. 10кВ №6 | | 406 | 10 | 10 | 10 | 222 | 224 | 223 | 10 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 1624 | 400 |  | ПС ССК  ф. 10кВ №16 | | 649 | 10 | 8 | 10 | 225 | 224 | 224 | 9 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 13 | 630 | 1 | ПС Садовая  ф. 6кВ №14 | | 1023 | 21 | 19 | 22 | 226 | 225 | 225 | 21 |
| 129 | 13 | 400 | 2 | ПС Садовая  ф. 6кВ №14 | | 649 | 29 | 25 | 27 | 225 | 226 | 226 | 27 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | ВКС | 630 |  | ПС Кристалл  ф. 10кВ №36 | | 1023 | 15 | 15 | 18 | 222 | 223 | 224 | 16 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 990 | 1000 | 1 | ПС Западная  ф. 6кВ №11 | | 1624 | 63 | 65 | 79 | 223 | 224 | 224 | 69 |
| 132 | 990 | 1000 | 2 | ПС Западная  ф. 6кВ №20 | | 1624 | 74 | 78 | 81 | 225 | 226 | 226 | 78 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 1987 | 630 | 1 | ПС Чижи  ф. 10кВ №13 | | 1023 | 78 | 69 | 69 | 226 | 226 | 227 | 69 |
| 134 | 1987 | 630 | 2 | ПС Чижи  ф. 10кВ №18 | | 1023 | 70 | 70 | 70 | 224 | 225 | 226 | 70 |
| 135 | Н-740 | 400 | 1 | ПС «Нагорск»  35/10кВ ЛЭП 10 кВ №7 | | 649 | 28 | 26 | 26 | 225 | 227 | 226 | 27 |
| 136 | 619 | 100 | 1 | ПС «Красногорская»  110/10 кВ ЛЭП 10 кВ  фид. №6 | | 162 | 10 | 12 | 11 | 227 | 225 | 226 | 11 |
| 137 | Н-718 | 400 | 1 | ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35/10кВ «Нагорск» | | 649 | 32 | 36 | 34 | 225 | 226 | 228 | 34 |
| 137 | 80 | 1000 | 1 | ПС «Кристалл» 110/10 кВ ф.36 ЦРП-10, ф.24 | | 1624 | 12 | 16 | 12 | 227 | 225 | 228 | 13 |
| 138 | А204 | 250 | 1 | ПС «Афанасьево» 110/35/10, Ф2 | | 406 | 8 | 12 | 10 | 227 | 225 | 226 | 10 |
| 138 | 850 | 160 | 1 | ПС 110 кВ Шкляевская, Ф.8 | | 260 | 10 | 10 | 10 | 225 | 226 | 225 | 10 |
| 139 | М-613 | 250 | 1 | ПС 220/110/10кВ «Мураши», ф. 8 | | 406 | 23 | 23 | 26 | 227 | 227 | 226 | 25 |
| 140 | 8 | 160 | 1 | ПС «Афанасьево» 110/35/10, ф.10 | | 260 | 6 | 5 | 5 | 225 | 226 | 226 | 5 |
| 141 | 15 | 100 | 1 | ПС «Афанасьево» 110/35/10, ф.10 | | 162 | 5 | 6 | 7 | 226 | 227 | 225 | 6 |
| 142 | А406 | 160 | 1 | ПС «Афанасьево» 110/35/10 2, ф. А4 | | 260 | 16 | 14 | 15 | 225 | 227 | 226 | 15 |
| 143 | Д101 | 630 | 1 | РТП «Заводская», ф.2 | | 1023 | 46 | 40 | 40 | 225 | 226 | 226 | 42 |
| 143 | Д101 | 630 | 2 | РТП «Заводская», ф.14 | | 1023 | 15 | 15 | 18 | 227 | 227 | 225 | 16 |
| 144 | А209 | 250 | 1 | ПС 110/35/10кВ «Афанасьево», ф.2 | | 406 | 34 | 36 | 34 | 226 | 225 | 226 | 35 |
| 145 | Б202 | 63 | 1 | ПС «Б.Холуница» 110/35/10 кВ ф. 10 кВ | | 123 | 5 | 7 | 5 | 227 | 225 | 227 | 6 |
| 146 | 998 | 630 | 1 | ПС «Киров», ф.№2 | | 1023 | 23 | 18 | 20 | 225 | 226 | 226 | 20 |
| 147 | Б201 | 400 | 1 | ПС «Белая Холуница» 110/35/10 кВ, ф.2 | | 649 | 34 | 38 | 34 | 226 | 227 | 226 | 36 |
| 148 | Б1019 | 250 | 1 | ПС «Б.Холуница» 110/35/10 ф. Б-10 | | 406 | 12 | 14 | 12 | 225 | 226 | 226 | 13 |
| 149 | 502 | 630 | 1 | ПС 110/35/10 кВ «Советск», I с.ш., ВЛ 10кВ №5 | | 1023 | 24 | 28 | 24 | 226 | 227 | 226 | 26 |
| 149 | 502 | 630 | 2 | ПС 110/35/10 кВ «Советск», I с.ш., ВЛ 10кВ №5 | | 1023 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225 | 227 | 0 |
| 150 | Б1316 | 250 | 1 | ПС «Белая Холуница» 110/35/10 кВ ф. 10 | | 406 | 5 | 7 | 5 | 226 | 225 | 226 | 6 |
| 151 | М214 | 63 | 1 | ПС 35/10кВ «Медяны», ф.2 | | 123 | 5 | 5 | 5 | 225 | 227 | 226 | 5 |
| 152 | 46 | 250 | 1 | ПС «Оричи» 110/35/10кВ ф. 10 кВ | | 406 | 8 | 10 | 10 | 228 | 228 | 228 | 10 |
| 153 | 46А | 250 | 1 | ПС «Оричи» 110/35/10кВ ф. 10 кВ | | 406 | 10 | 10 | 10 | 225 | 226 | 225 | 10 |
| 154 | 507 | 400 | 1 | ПС «Луговая» 110/10 кВ ф. № 5 | | 649 | 10 | 7 | 8 | 225 | 227 | 226 | 8 |
| 155 | 922 | 160 | 1 | ПС «Киров», ф.№2 | | 260 | 12 | 12 | 12 | 228 | 228 | 228 | 12 |
| 156 | 2 | 630 | 1 | ПС «Шабалино» 110/35/10 кВ, II с.ш, фидер 10 кВ №7 | | 1023 | 64 | 68 | 64 | 226 | 225 | 226 | 67 |
| 157 | 505 | 315 | 1 | ПС «Прогресс»  110/35/10 кВ ф. № 5 | | 584 | 16 | 16 | 16 | 228 | 228 | 228 | 16 |
| 158 | 510 | 250 | 1 | ПС «Прогресс»  110/35/10 кВ ф. № 5 | | 406 | 18 | 14 | 14 | 225 | 226 | 226 | 16 |
| 159 | 501 | 250 | 1 | ПС «Прогресс»  110/35/10 кВ ф. № 5 | | 406 | 5 | 5 | 5 | 228 | 227 | 228 | 5 |
| 160 | 44-201 | 315 | 1 | ПС 110 «Шабалино», ф.2 | | 584 | 5 | 5 | 5 | 228 | 228 | 228 | 5 |
| 161 | 40 | 250 | 1 | ПС Советск 110/35/10, Ф-9 | | 406 | 8 | 10 | 8 | 228 | 227 | 228 | 9 |
| 162 | 1301 | 250 | 1 | ПС Советск 110/35/10, Ф-13 | | 406 | 12 | 12 | 12 | 228 | 227 | 228 | 12 |
| 163 | 1318 | 250 | 1 | ПС Советск 110/35/10, Ф-13 | | 406 | 5 | 5 | 5 | 227 | 228 | 226 | 5 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |