## 1.1
1.1. Журнал учета текущей информации о прекращении подачи
электрической энергии для потребителей услуг ООО "Энергосфера"
за 2019 год
№ | Наименование ТП | Продолжительность прекращения, час | количество точек присоединения,шт
1 | ТП-122 | 1.5 | 1
2 | ТП-963 | 4 | 1
3 | ТП-РГД | 3 | 1
4 | ТП-514 | 4 | 1
5 | ТП-966 | 1.5 | 1
6 | ТП-1955 | 3 | 1
7
Исполнительный директор |  | Д.А. Казаков

## 1.2
1.2. Расчет показателя средней продолжительности
прекращения передачи электрической энергии
ООО "Энергосфера"
Максимальное за 2019 год точек присоединения, шт | 6
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час (Тпр) | 17
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 2.83
Исполнительный директор | Д.А. Казаков

## 1.3.
1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения
передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя
средней частоты прекращений передачи электрической энергии
потребителям услуг ООО "Энергосфера"
№ | Наименование составляющей показателя | Значение
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт | 75
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час | 0.23
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0.08
Исполнительный директор |  | Д.А. Казаков

## 1.9
1.9. Данные об экономических и технических и (или) условиях
деятельности ООО "Энергосфера"
№ | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 40.52
1.1. | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 24.91
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 0.61
3 | Максимальной за год число точек поставки, шт. | 75
4 | Число разъединителей и выключателей, шт. | 191
5 | Средняя летняя температура, °C | 16
6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 4
7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 2
Исполнительный директор |  |  | Д.А. Казаков

## 2.1
2.1. Расчет значения индикатора информативности (Ин)
ООО "Энергосфера"
Параметр (критерий), характеризующий индикатор | Значение факт. (Ф) | Значение план. (П) | Ф/П*100, % | Зависимость | Оценочный балл
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего |  |  |  |  | 2
в том числе по критериям:
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 1 | 1 | 100 |  | 2
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | 8 | 8 | 100 |  | 2
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 2 | 2 | 100 |  | 2
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | 1 | 1 | 100 |  | 2
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 3 | 3 | 100 |  | 2
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 2 | 2 | 100 |  | 2
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации |  |  |  |  | 2
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего
в том числе по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
7. Итого по индикатору информативности |  |  |  |  | 2
Исполнительный директор |  |  |  | Д.А. Казаков

## 2.2
2.2. Расчет индикатора исполнительности (Ии)
ООО "Энергосфера"
Параметр (критерий), характеризующий индикатор | Значение факт. (Ф) | Значение план. (П) | Ф/П*100, % | Зависимость | Оценочный балл
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего
в том числе по критериям:
1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 7 | 7 | 100 | обратная | 2
1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | 13 | 13 | 100 | обратная | 2
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 12 | 12 | 100
б) для остальных потребителей услуг, дней | 14 | 14 | 100
1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, процентов от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию
2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации
в том числе по критериям:
3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, процентов от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0 | 0 | 100 | обратная
4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100
5. Итого по индикатору исполнительности |  |  |  |  | 2
Исполнительный директор |  |  | Д.А. Казаков

## 2.3
2.3. Расчет значения индикатора результативности обратной связи (Рс)
ООО "Энергосфера"
Параметр (критерий), характеризующий индикатор | Значение факт. (Ф) | Значение план. (П) | Ф/П*100, % | Зависимость | Оценочный балл
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг
в том числе по критериям:
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 3 | 3 | 100 | прямая | 2
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 2 | 2 | 100 | прямая | 2
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего
в том числе по критериям:
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 5 | 5 | 100 | обратная | 2
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | 6 | 6 | 100 | прямая | 2
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 2 | 2 | 100
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 4 | 4 | 100
в) системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами
в том числе по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, процентов | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
6. Итого по индикатору результативность обратной связи |  |  |  |  | 2
Исполнительный директор |  |  | Д.А. Казаков

## 3.1
3.1. Отчетные данные для расчета значения показателя качества
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в 2019 году
ООО "Энергосфера"
Показатель | Число, шт
1 | 2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) | 0
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) | 0
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв тпр) | 1
Исполнительный директор | Д.А. Казаков

## 3.2
3.2. Отчетные данные для расчета значения показателя качества
исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения
заявителя к сети ООО "Энергосфера" за 2019 год
Показатель | Число, шт
1 | 2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) | 0
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) | 0
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) | 1
Исполнительный директор Д.А. Казаков

## 3.3
3.3. Отчетные данные для расчета значения показателя
соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении
заявителя к электрическим сетям сетевой организации за 2019 год
ООО "Энергосфера"
Показатель | Значение
1 | 2
Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн тпр) | 0
Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. (Nочз тпр) | 0
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр) | 1
Исполнительный директор Д.А. Казаков

## 4.1
4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества
оказываемых услуг сетевой организации
ООО "Энергосфера"
Показатель | Значение
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 2.83
Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) | 2825
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | 0.23
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | 0.08
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | 1
Плановое значение показателя Пп, Пплп | 2.83
Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр | 1
Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо | 1
Плановое значение показателя Пens, Пплens | 2825
Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi | 0.23
Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi | 0.08
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | 0
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | 0
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | 0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью)
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) | 0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) | 0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) | 0
Исполнительный директор | Д.А. Казаков

## 4.2
4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества
оказываемых услуг ООО "Энергосфера"
Показатель | Значение
1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | 0
2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | 0
3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | 0
4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач | 0
5. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 | 0
6. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 | 0
7. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 | 0
8. Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | 0
Исполнительный директор | Д.А. Казаков

## 8.1
8.1. Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии,
произошедших на объектах сетевой организации за 2019 год
ООО "Энергосфера"
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. Индикативных показателях надежности (0-нет, 1-да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Энергосфера" | ТП | ТП-122 | 10 | 21.01.2019 10-00 | 21.01.19 11-30 | П | 1.5 | ТП-122 ООО "Лига" |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 230 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "Энергосфера" | ТП | ТП-963 | 10 | 04.02.2019 8-30 | 04.02.2019 12-30 | П | 4 | ТП-963 ИП Ворсина |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 200 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "Энергосфера" | ТП | ТП-РГД | 10 | 27.03.2019 11-00 | 27.03.2019 14-00 | П | 3 | ТП-Ремстргидравл |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "Энергосфера" | ТП | ТП-514 | 10 | 17.04.2019 10-00 | 17.04.2019 14-00 | П | 4 | ТП-514 ООО Форум |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 180 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "Энергосфера" | ТП | ТП-966 | 10 | 17.04.2019 13-00 | 17.04.2019 14-30 | П | 1.5 | ТП-966 СпектрЛог |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 180 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "Энергосфера" | ТП | ТП-1955 | 10 | 04.10.2019 7-40 | 04.10.2019 10-40 | П | 3 | ТП-1955 ООО Анкор |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 230 |  |  |  |  | 1
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 17 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 1020 |  |  |  |  | 1
по ограничениям связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 17 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 1020 |  |  |  |  | 1
по аварийным ограничениям | [6 empty] | А
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В
по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1
| Исполнительный директор |  |  |  |  | Д.А. Казаков

## 8.1.1
8.1.1. Ведомость приоединений потребительских услуг
сетевой организации ООО "Энергосфера" за 2019 год
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | Класс напряжения, кВ | Всего | В разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | В разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[9 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1